{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[9,0,9,3],[9,4,9,8],[10,0,10,8],[11,1,11,8],[12,1,12,8],[13,1,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安庆师范学院物资设备采购报价表(AQSY201511-08X)"]
["序号","品目名称","产品规格及参数","投标产品品牌、型号及规格","数量","数量单位","单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"4KG干粉灭火器","4KG（ABC）干粉灭火器、2015年10月后生产、打AQSFXY钢印",null,208,"具",null,null,"新置"]
[2,"4KG干粉灭火器","更换ABC型灭火器药粉，包括瓶体外观保养、维护、回收、安放",null,672,"具",null,null,"换药"]
["3★","灭火器箱","4kg×4灭火器箱，箱体厚度≥1mm，包安装",null,56,"具",null,null,"新置"]
["4★","消防标志灯","单面23盏，包安装，2015年10月后生产",null,23,"盏",null,null,"新置"]
["5★","消防标志灯","双面，包安装，2015年10月后生产",null,20,"盏",null,null,"新置"]
[6,"室外消防栓","室外消防栓更换",null,1,"台",null,null,"更换"]
[7,"2KG干粉灭火器","2KG（ABC）干粉灭火器、2015年10月后生产、打AQSFXY钢印",null,16,"具",null,null,"新置"]
["合计：（大写）",{"$nulls":3},"（￥             元）"]
["备注：1.中标方须将以上物资设备按时送货并安装调试到位，质量三包，免费质保期    年（至少1年）。"]
[null,"2.安装过程中，中标方须自行负责自身的施工安全并确保学校师生及财务安全，不得扰乱校园教学秩序，保证按相关法律法规要求及时清除建筑垃圾。"]
[null,"3.投标报价前须现场勘查，现场勘查联系人：倪老师，联系电话：5300120."]
[null,"4.报价表中打”★”的品目，即灭火器箱，消防标志灯（单面）、消防标志灯（双面），须各提供一个作为评标样品。"]
[null,"报价单位（公章）：",null,"联系人："]
[null,"报价日期：",null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}