{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[3,0,3,3],[3,4,3,7],[4,0,4,7],[5,1,5,7],[6,1,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安庆师范学院物资设备采购报价表(AQSY201511-09X)"]
["序号","品目名称","产品规格及参数","投标产品品牌、型号及规格","数量","单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"防盗网","1、材质：全部采用30mm*30mm方型不锈钢管，管壁足厚1mm；\n2、两管材之间横向静空<10cm，竖向静空<50cm；\n3、平装结构\n4、每层通阳台留有活动窗口，供维修人员进出；\n5、先行实地考察\n",null,"320平方米左右",null,null,"位于教学楼A楼6楼"]
["合计：（大写）",{"$nulls":3},"（￥             元）"]
["备注：1.施工方须提供相关材料并将按时保质完成以上工程，提供三包，免费质保期    年（至少1年）。"]
[null,"2.安装施工方自行负责自身的施工安全并确保学校师生及财务安全，不得扰乱校园教学秩序，保证按相关法律法规要求及时清除建筑垃圾。"]
[null,"3.投标报价前须现场勘查，上表“数量”列仅为估计数量，实际数量以各投标人根据现场勘查情况自行测量的面积为准，施工后不得增加面积和工程量，现场勘查联系人丁老师，联系电话：13955628657."]
[null,"报价单位（公章）：",null,"联系人："]
[null,"报价日期：",null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}